## CONSUMO X MEDIDOR
Mes | Medidor | Consumo_kWh
Enero | SMEC | 1917725.5
Enero | M. A SET 01B | 87712
Enero | M. B SET 01B | 142251
Enero | M. A SET 03 | 276791.5
Enero | M. B SET 03 | 235726.75
Enero | M. A SET 00 | 69578.25
Enero | M. B SET 04 | 279127
Enero | M. A SET 04 | 222833.5
Enero | M. SET Nucleo III | 111849.6875
Enero | M. 2 SET Nucleo III | 134935.875
Enero | M. 1 SET 02 | 0
Enero | M. 2 SET 02 | 111787.375
Enero | M. 3 SET 02 | 391691
Enero | M. 4 SET 02 | 134760.0625
Enero | M. 5 SET 02 | 219079.75
Febrero | SMEC | 1788936
Febrero | M. A SET 01B | 82283
Febrero | M. B SET 01B | 129796
Febrero | M. A SET 03 | 238792.5
Febrero | M. B SET 03 | 216963.5
Febrero | M. A SET 00 | 67420.75
Febrero | M. B SET 04 | 267965.5
Febrero | M. A SET 04 | 196247.5
Febrero | M. SET Nucleo III | 61617.5625
Febrero | M. 2 SET Nucleo III | 152240.25
Febrero | M. 1 SET 02 | 52332.875
Febrero | M. 2 SET 02 | 100551.875
Febrero | M. 3 SET 02 | 374481.5
Febrero | M. 4 SET 02 | 125137.625
Febrero | M. 5 SET 02 | 199219.25
Marzo | SMEC | 1774467.3318
Marzo | M. A SET 01B | 87033
Marzo | M. B SET 01B | 135979
Marzo | M. A SET 03 | 243429
Marzo | M. B SET 03 | 210484
Marzo | M. A SET 00 | 56640
Marzo | M. B SET 04 | 266014
Marzo | M. A SET 04 | 212270.5
Marzo | M. SET Nucleo III | 112255.875
Marzo | M. 2 SET Nucleo III | 94102.25
Marzo | M. 1 SET 02 | 99287.875
Marzo | M. 2 SET 02 | 107814.625
Marzo | M. 3 SET 02 | 380847.25
Marzo | M. 4 SET 02 | 111094.125
Marzo | M. 5 SET 02 | 211987.5
Abril | SMEC | 1494765.5625
Abril | M. A SET 01B | 82776.75
Abril | M. B SET 01B | 120526
Abril | M. A SET 03 | 208392
Abril | M. B SET 03 | 169498
Abril | M. A SET 00 | 40158.375
Abril | M. B SET 04 | 230233
Abril | M. A SET 04 | 166438
Abril | M. SET Nucleo III | 92729.625
Abril | M. 2 SET Nucleo III | 76760.125
Abril | M. 1 SET 02 | 91673
Abril | M. 2 SET 02 | 98549.625
Abril | M. 3 SET 02 | 298843
Abril | M. 4 SET 02 | 83248.125
Abril | M. 5 SET 02 | 192806
Mayo | SMEC | 1430461.625
Mayo | M. A SET 01B | 85426.5
Mayo | M. B SET 01B | 124604.5
Mayo | M. A SET 03 | 205151
Mayo | M. B SET 03 | 138566
Mayo | M. A SET 00 | 22815.25
Mayo | M. B SET 04 | 235331
Mayo | M. A SET 04 | 148235
Mayo | M. SET Nucleo III | 45491.625
Mayo | M. 2 SET Nucleo III | 98765.5
Mayo | M. 1 SET 02 | 93632.125
Mayo | M. 2 SET 02 | 97239.625
Mayo | M. 3 SET 02 | 199665.5
Mayo | M. 4 SET 02 | 70662.875
Mayo | M. 5 SET 02 | 184076.5
Junio | SMEC | 1411694
Junio | M. A SET 01B | 82196.75
Junio | M. B SET 01B | 129475.5
Junio | M. A SET 03 | 209474
Junio | M. B SET 03 | 134765
Junio | M. A SET 00 | 22019.375
Junio | M. B SET 04 | 237195
Junio | M. A SET 04 | 146120.5
Junio | M. SET Nucleo III | 36281.125
Junio | M. 2 SET Nucleo III | 102888.375
Junio | M. 1 SET 02 | 83642.875
Junio | M. 2 SET 02 | 94145.125
Junio | M. 3 SET 02 | 184032
Junio | M. 4 SET 02 | 72602.875
Junio | M. 5 SET 02 | 184408
Julio | SMEC | 1502274
Julio | M. A SET 01B | 85655.5
Julio | M. B SET 01B | 134732
Julio | M. A SET 03 | 212061
Julio | M. B SET 03 | 141750
Julio | M. A SET 00 | 25306.875
Julio | M. B SET 04 | 261655
Julio | M. A SET 04 | 155847.5
Julio | M. SET Nucleo III | 51735.875
Julio | M. 2 SET Nucleo III | 99608.25
Julio | M. 1 SET 02 | 110831.875
Julio | M. 2 SET 02 | 94409
Julio | M. 3 SET 02 | 202424.5
Julio | M. 4 SET 02 | 84931.875
Julio | M. 5 SET 02 | 184545
Agosto | SMEC | 120961
Agosto | M. A SET 01B | 7190.5
Agosto | M. B SET 01B | 10417
Agosto | M. A SET 03 | 19188
Agosto | M. B SET 03 | 11830.5
Agosto | M. A SET 00 | 2366.625
Agosto | M. B SET 04 | 19767
Agosto | M. A SET 04 | 14197.5
Agosto | M. SET Nucleo III | 9529.625
Agosto | M. 2 SET Nucleo III | 6664.5
Agosto | M. 1 SET 02 | 7749.375
Agosto | M. 2 SET 02 | 8118
Agosto | M. 3 SET 02 | 14953
Agosto | M. 4 SET 02 | 3783.625
Agosto | M. 5 SET 02 | 14619

## GRADOS DIAS
Año | Mes | Cooling Degree Day - Base 18°C | Heating Degree Days - Base 13°C
2024 | Enero | 216.5 | 0
2024 | Febrero | 216.3 | 0
2024 | Marzo | 145.9 | 0
2024 | Abril | 44.4 | 0.6
2024 | Mayo | 1.8 | 43.2
2024 | Junio | 9.3 | 35.9
2024 | Julio | 1 | 90.8
2024 | Agosto | 3.8 | 58.4
2024 | Septiembre | 19 | 4.8
2024 | Octubre | 69 | 0.8
2024 | Noviembre | 111.1 | 0.1
2024 | Diciembre | 121.6 | 0.2
2025 | Enero | 218.5 | 0
2025 | Febrero | 204.4 | 0
2025 | Marzo | 148.2 | 0
2025 | Abril | 31.1 | 2
2025 | Mayo | 21.1 | 13.8
2025 | Junio | 0 | 70.1
2025 | Julio | 0 | 61.5
2025 | Agosto | 1.6 | 34
2025 | Septiembre | 9.9 | 15.9
2025 | Octubre | 57.9 | 4.6
2025 | Noviembre | 79 | 0.1
2025 | Diciembre | 226.3 | 0
2026 | Enero | 191.6 | 0
2026 | Febrero | 179 | 0
2026 | Marzo | 139 | 0
2026 | Abril | 63.3 | 3.2
2026 | Mayo | 6.5 | 33.5
2026 | Junio | 0.1 | 51
2026 | Julio | 3.4 | 63.1
2026 | Agosto | 0 | 0
2026 | Septiembre | 0 | 0
2026 | Octubre | 0 | 0
2026 | Noviembre | 0 | 0
2026 | Diciembre | 0 | 0

## Pasajeros
Mes | Pasajeros
Enero | 1584586
Febrero | 1376974
Marzo | 1532836
Abril | 1411778
Mayo | 1329602
Junio | 1179328
Julio | 1403715
Agosto | 16055
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## Gas
Año | Mes | M3 | Heating Degree Days - Base 13°C | mesOrden
2024 | Enero | 1300 | 0 | 1
2024 | Febrero | 2332 | 0 | 2
2024 | Marzo | 1829 | 0 | 3
2024 | Abril | 4923 | 0.6 | 4
2024 | Mayo | 59054 | 43.2 | 5
2024 | Junio | 37114 | 35.9 | 6
2024 | Julio | 58768 | 90.8 | 7
2024 | Agosto | 61941 | 58.4 | 8
2024 | Septiembre | 5788 | 4.8 | 9
2024 | Octubre | 2295 | 0.8 | 10
2024 | Noviembre | 2255 | 0.1 | 11
2024 | Diciembre | 2303 | 0.2 | 12
2025 | Enero | 1648 | 0 | 1
2025 | Febrero | 1668 | 0 | 2
2025 | Marzo | 2967 | 0 | 3
2025 | Abril | 3023 | 2 | 4
2025 | Mayo | 29327 | 13.8 | 5
2025 | Junio | 69862 | 70.1 | 6
2025 | Julio | 47419 | 61.5 | 7
2025 | Agosto | 28423 | 34 | 8
2025 | Septiembre | 18026 | 15.9 | 9
2025 | Octubre | 6391 | 4.6 | 10
2025 | Noviembre | 1490 | 0.1 | 11
2025 | Diciembre | 1324 | 0 | 12
2026 | Enero | 1240 | 0 | 1
2026 | Febrero | 1085 | 0 | 2
2026 | Marzo | 1062 | 0 | 3
2026 | Abril | 8396 | 3.2 | 4
2026 | Mayo | 41684 | 33.5 | 5
2026 | Junio | 45101 | 51 | 6
2026 | Julio |  | 63.1 | 7
2026 | Agosto |  | 0 | 8
2026 | Septiembre |  | 0 | 9
2026 | Octubre |  | 0 | 10
2026 | Noviembre |  | 0 | 11
2026 | Diciembre |  | 0 | 12

## Cargas
| Alimentador | SET | TRAFO | Carga
| EDENOR 1/2 | 1 |  | Edi 1-2-3-5-6-7- N3-Balizamiento Sur
|  | 1B | TR3/TR4 | Edi 1-2-3
|  | 3 | TR5 | Edi 5
|  |  | TR6 | Edi 5
|  | 0 | TR9 | Edi 7 (Inter)
|  | 4 | TR7 | Edi 6
|  |  | TR8 | Edi 6
|  | N3 | TR175 | ME02 / UTAS / AA manga N4 (Edi 6)
|  |  | TR176 | ME01 / Bombas M1 y M2 / AA Arribos Inter (Edi 6)
| EDENOR 3 | 2 | TR1 | Iluminación mangas / Tableros Ilum Edi 4
|  |  | TR2 | Mangas / Escaleras mecánicas / Bombas Edi 3
|  |  | TR3 | HVAC Parte Pública UTAS Edi 4
|  |  | TR4 | HVAC Parte Privada VRF oficinas Edi 4
|  |  | TR5 | Torre de Control
Ubicación | Medidor | Cargas Alimenta
SET 01 | SMEC | Edi 1-2-3-5-6-7- N3-Balizamiento Sur
SET 01 | M. A SET 01B | Edi 1-2-3
SET 01 | M. B SET 01B | Edi 1-2-3
SET 03 | M. A SET 03 | Edi 5
SET 03 | M. B SET 03 | Edi 5
SET 00 | M. A SET 00 | Edi 7 (Inter)
SET 04 | M. B SET 04 | Edi 6
SET 04 | M. A SET 04 | Edi 6
SET N3 | M. SET Nucleo III | ME02 / UTAS / AA manga N4 (Edi 6)
SET N3 | M. 2 SET Nucleo III | ME01 / Bombas M1 y M2 / AA Arribos Inter (Edi 6)
SET 02 | M. 1 SET 02 | Iluminación mangas / Tableros Ilum Edi 4
SET 02 | M. 2 SET 02 | Mangas / Escaleras mecánicas / Bombas Edi 3
SET 02 | M. 3 SET 02 | HVAC Parte Pública UTAS Edi 4
SET 02 | M. 4 SET 02 | HVAC Parte Privada VRF oficinas Edi 4
SET 02 | M. 5 SET 02 | Torre de Control

## Cargas Alimentadas
Ubicación | Medidor | Cargas Alimenta
SET 01 | SMEC | Edi 1-2-3-5-6-7- N3-Balizamiento Sur
SET 01 | M. A SET 01B | Edi 1-2-3
SET 01 | M. B SET 01B | Edi 1-2-3
SET 03 | M. A SET 03 | Edi 5
SET 03 | M. B SET 03 | Edi 5
SET 00 | M. A SET 00 | Edi 7 (Inter)
SET 04 | M. B SET 04 | Edi 6
SET 04 | M. A SET 04 | Edi 6
SET N3 | M. SET Nucleo III | ME02 / UTAS / AA manga N4 (Edi 6)
SET N3 | M. 2 SET Nucleo III | ME01 / Bombas M1 y M2 / AA Arribos Inter (Edi 6)
SET 02 | M. 1 SET 02 | Iluminación mangas / Tableros Ilum Edi 4
SET 02 | M. 2 SET 02 | Mangas / Escaleras mecánicas / Bombas Edi 3
SET 02 | M. 3 SET 02 | HVAC Parte Pública UTAS Edi 4
SET 02 | M. 4 SET 02 | HVAC Parte Privada VRF oficinas Edi 4
SET 02 | M. 5 SET 02 | Torre de Control